**Медицинское обслуживание**

В целях оказания медицинской помощи детям в период их воспитания в детском саду имеется медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета и процедурной.

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивает МУЗ «Городская детская поликлиника» Артемовского городского округа.

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

В МБДОУ оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы медицинских работников, постоянно осуществляется контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников МБДОУ.

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала МБДОУ оказываются бесплатно.

Все работники МБДОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование.

В настоящее время медицинский кабинет лицензирован.

В медицинском кабинете имеется следующее оборудование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование медицинского изделия, необходимого оборудования** | **Количество, шт.** | **Сведения**  **о регистрации** |
| 1 | Тонометр МТ-10 б/фоненд. | 2 |  |
| 2 | Манжета с камер.детские | 2 |  |
| 3 | Стетоскоп АS-31 | 2 | Рф№2003/1437 |
| 4 | Динамометр кист.ДК-25,50,100,140 | 4 | ФСР2008/02239 |
| 5 | Плантограф | 1 |  |
| 6 | Набор Basik Set С10/Е10 | 1 | ФС№2005/1400 |
| 7 | Мешок Амбу детский | 1 |  |
| 8 | Носилки мягкие НМ-02 | 2 | №РЗН 2013/1076 |
| 9 | Комплект шин иммобил.(подростк).КШп-5 | 1 | №РЗН 2013/131 |
| 10 | Ножницы 2 о/к прям 165мм | 1 |  |
| 11 | Ножницы 1-о/к прямые 145мм | 3 |  |
| 12 | Сумка-холодильник 2л. | 1 | РЗН2013/234 |
| 13 | Пинцет анатом.250мм | 3 |  |
| 14 | Пинцет анатомический 145мм | 1 |  |
| 15 | Корнцанг изогнутый | 2 |  |
| 16 | Корнцанг прямой | 2 |  |
| 17 | Термометр инфракр.Sensitec NE-3101 б/кон. | 1 | ФЗС2011/10946 |
| 18 | Термометр WF1000-лобн.инфракр. | 15 | РФ№2006/92 |
| 19 | Весы медиц.ВЭМ-150-"Масса-К" | 1 | ФСР 2008/02905 |
| 20 | Ростомер | 1 | ОТК 68 |
| 21 | Холодильник фарм.ХФ-250-"ПОЗИС" | 1 |  |
| 22 | Облучатель ОБНП-2(2\*30)-2-х.ламп | 5 | ОТК№3 |
| 23 | Облучатель ОБН 1х15"УФИК" | 2 | КРД№7787 |
| 24 | Лампа бактериц.ТUV-30 Philips | 10 |  |
| 25 | Облучатель ОРБпБ-01 исп.2/1(б/плат) | 1 | ОТК№3 |
| 26 | Лоток п/о.ЛМП-200 нерж. | 2 |  |
| 27 | Осветитель табл.д/опр.остр.зрения | 1 |  |
| 28 | АХД-2000 1л | 1 |  |
| 29 | Емкость д/хранен.термометров | 2 |  |
| 30 | Контейнер ЕДПО-3-01 на 3л | 1 | ФСР 2009/05373 |
| 31 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | ОТК 18 |
| 32 | Ширма медицинская 1секц. | 2 | №ФСР 2012/13172 |
| 33 | Шкаф мед.ШМ-1(645.02)метал/стекло | 1 | ОТК 68,ОТК7 |
| 34 | Шкаф медиц.1-но.ств.метал.ШМ-03(645.01) | 1 | ОТК 24,ОТК66 |
| 35 | Столик мед.манипуляц,СМ-3 | 1 | РУ№ФСР2009/05702 |
| 36 | Столик перед.2-х пол.СПп-01-МСК-501-01М | 1 | ОТК 6 |
| 37 | Коробка КФ-12 бикс | 2 | №РОСС RU.0001.21МО71 |
| 38 | Коробка КФ-6 бикс | 2 | РУ№ФСР 2010/07067 |
| 39 | Воронка к отоскопам о/раз. | 1 |  |
| 40 | Воздуховод (импортн) | 5 |  |
| 41 | Грелка рез.А-2 | 2 |  |
| 42 | Пузырь для льда № 1 | 2 |  |
| 43 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | РУ№2007/00032 |
| 44 | Поддерживатель руки Т-8102 | 1 | ФСР 2008/03742 |
| 45 | Бандаж шейн.детский | 2 | ФСР 2009/04605 |
| 46 | Жгут венозный детский | 1 |  |
| 47 | Пакет гелев.охлажд.согрев.(0,2) | 2 | ОТК№547 |
| 48 | Лейкопластырь на нетканной основе 2\*500 см | 1 |  |
| 49 | Лейкопластырь на тканевой основе 5\*500 см | 1 |  |
| 50 | Зонд желудочный (стерильн)110см CH 28 | 4 |  |
| 51 | Емк-ть д/сб.орг.отход.3.0л | 1 |  |
| 52 | Емк-ть д/сб.остр.инс.1.5л | 1 |  |
| 53 | Ноутбук | 1 |  |